DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

(V I S T A   P R E V I A)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracciones IV-A y XVII, 68, 70, 70-C, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98 Y 99 de la ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33, fracción V, y 40 de la ley de la Industria Eléctrica; 112 del Reglamento de la ley de la Industria Eléctrica y demás disposiciones legales aplicables, en mi carácter de Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, aprobada con registro número: UVSEIE 438-A, con acreditación vigente de fecha: lunes 1 de julio de 2013 otorgada por una entidad de acreditación autorizada y aprobación vigente de la Secretaria de Energía otorgada en oficio No. 314/1544/2013 de fecha miércoles, 3 de julio de 2013, y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente a las instalaciones para el uso de energía eléctrica que se describen a continuación:

| Dictamen de Verificación Folio No.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre, denominación o razón social: |  |  |  |  |  | ESCUELA TELESECUNDARIA “FRANCISCO I MADERO” CCT 30DTV1019V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  | SED9905019C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad de la instalación conforme al SCIAN 2013: |  |  |  |  |  |  |  | ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, MEDIA Y PARA NECESIDADES ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensión eléctrica de suministro: (entre conductores) 220 VOLTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasta 1000 volts |  | X | Mayor a 1000 volts |  |  |  | Lugar de concentración publica |  |  | X |  |  |  | Instalación Nueva |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  | Áreas peligrosas (clasificadas) |  |  |  |  | Ampliación de una instalación existente |  |  |  |  |
| Capacidad de la Subestación |  |  |  | 0 | KVA |  | Industria |  |  |  |  | Modificación de una instalación existente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Otros |  |  |  | Verificación periódica de instalación con áreas peligrosas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ESCUELAS Y DEMAS CENTROS DOCENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga instalada: |  |  |  | 2 | KW |  |  |  | Subestación para cambio de tensión para la alimentación de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcance de la verificación: |  |  |  | 2 | KW |  |  |  | Instalación construida antes de la entrada en vigor de la NOM-001-SEDE-2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de la próxima verificación para áreas peligrosas (clasificadas): No aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del visitado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calle: | CARRETERA NACIONAL TAMPICO TEMPOAL, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y JOSEFINA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. Exterior: |  | S/N | No. Interior: | S/N |  |
| Colonia o población: |  |  | RANCHO ALEGRE |  |  |  |  |  |  | Municipio o Delegación: |  |  | EL HIGO |  |  |  |
| Ciudad y Estado: |  |  | EL HIGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Postal: |  | 92404 |  |
| Teléfono: |  |  |  | Celular: | 4891094894 |  |  |  | Correo Electrónico: |  | joseaha_742@hotmail.com |  |  |  |  |  |
| Solicitante del servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: | JOSE ANTONIO HERNANDEZ ALMANZAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CURP: | HEAA741122HTSRLN02 |  |  |  |  |
| Teléfono: |  |  |  | Celular: |  | 4891094894 |  |  | Correo Electrónico: |  | joseaha_742@hotmail.com |  |  |  |  |  |

Certifico en los términos establecidos en los artículos 33, fracción V, y 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, que las instalaciones en cuestión cumplen con las disposiciones aplicables de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, instalaciones Eléctricas (utilización).

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que, en su caso, procedan.

EL TITULAR (O GERENTE) DE LA UNIDAD DE VERIFICACION

Juan Florencio Zúñiga Núñez UVSEIE 438-A

Domicilio: Av. Ayuntamiento No.2400, Int. 1er. Piso, Col. Lauro Aguirre C.P. 89140 Tampico, Tamaulipas Teléfono: 01-833-213-2664 Celular: 01-833-156-6556 Correo electrónico: uv501zn@hotmail.com SEDIVER v2.0|| SEDIVER GUID:xxXxxXXx-XXXx-xxXX-XXXx-XXXXXxxxXxXX